《型式评价 数字指示秤说明性文件

要求（试验部分）》

编制说明

《型式评价 数字指示秤说明性文件要求（试验部分）》团体标准起草小组

1.工作简况

1.1 任务来源

本文件依据《福建省计量测试学会关于〈型式评价 数字指示秤说明性文件要求（试验部分）〉等两项团体标准的立项公告》的要求组织编制。

1.2 目的和意义

本标准拟解决数字指示秤型式评价申报时提交试验结果的统一性问题。

《中华人民共和国计量法》第十三条“制造计量器具的企业、事业单位生产本单位未生产过的计量器具新产品，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其样品的计量性能考核合格，方可投入生产。”福建省计量科学研究院作为福建省内唯一可进行产品定型试验的科研院所，承担《实施强制管理的计量器具目录》中规定的各项计量器具的型式评价职责，其中数字指示秤的性能是否达标与民生利益息息相关，目前数字指示秤型式评价试验依据JJF 1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》，该规范中对数字指示秤制造商在申请型评时提交试验样机的试验材料未做明确要求，导致各制造商提供的试验项目、形式、结论各不一样，一方面无法体现样机在出厂时制造商内部质检的效果，另一方面技术人员在材料审核时无标准可依。

目前型式评价试验未对制造商收取任何费用，为高效的利用国家资源，同时保障制造商产品内控的成效，本标准的制定具有重大的经济及社会效益。

1.3 主要工作过程

2023年3月，提交福建省计量测试学会团体标准立项申请书，并正式获批立项，标准编写工作组成立。

2023年4月～6月，召开标准起草小组会议，初步拟定工作计划，进行任务分配，并到各衡器生产企业进行调研，了解其现有的设备、人员、环境等情况，为后续合理的制定标准提供参考。

2023年6月～12月，起草小组就标准包含的内容、要求、试验样机的选取等问题进行了讨论，确定了标准起草的主导思想和原则，提出标准相应条款的框架内容，同时汇总整合收集到的相关资料。

2024年1月～6月，开展型式评价 数字指示秤说明性文件要求（试验部分）技术方案编制工作，完成征求意见稿初稿的编制工作。

- 2.标准编制原则

该标准是团体标准，是自主制定的团体标准。

- 3.标准主要内容的确定

本标准适用于制造商在数字指示秤型式评价前，对样机自检的试验要求，同时可作为福建省计量院技术人员型式评价时对制造商提供的说明性文件核查的参考。主要技术内容包括：适用范围、引用文件、术语及定义、型式评价申请时提交的试验项目、试验要求、试验方法、相关记录格式等。

技术路线：本标准的制定将结合衡器制造商现有的技术能力，包括试验设备、试验环境、试验人员水平等，依据JJF 1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》中试验程序的强制性要求，制定出必做试验项目及选做试验项目，其中必做项目主要针对常规性试验，如称量性能、置零除皮准确度、重复性、偏载、倾斜、蠕变、回零、鉴别力等，选做项目包括湿热、稳态、电脉冲群、浪涌、静电放电、辐射电磁场抗干扰度、传导射频场抗干扰度等。

参考文献：

JJF 1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》

GB/T 7722-2020《电子台案秤》

GB/T 7723-2017 《固定式电子衡器》

- 4.标准涉及的相关知识产权说明

本标准由福建省计量科学研究院、厦门顶尖电子有限公司、厦门佰伦斯电子科技有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司、厦门汉印股份有限公司5家单位联合制定，未涉及相关知识产权问题。

- 5.国内外相关标准

目前现行有效的数字指示秤型评大纲JJF 1834-2020 《非自动衡器通用技术要求》等同采用国际建议OIML R76-1《非自动衡器 计量和技术要求 测试》和R76-2《非自动衡器 试验报告》，替代了之前的JJG 555 《非自动秤通用检定规程》，经查询相关文献，国内外均无此部分相关要求及标准。

- 6.与现有相关法律法规及相关标准的协调性

符合国家和地方相关法律、法规的要求，与强制性标准无冲突。

- 7.预期效果

本标准拟解决数字指示秤型式评价申报时提交试验结果的统一性问题。结合型式评价大纲中要求，对关键性项目、参数进行梳理统一，并对相应试验方法进行说明，同时对试验记录格式等进行规范化。本标准规定了数字指示秤生产企业在申请型式评价前，对样机自检的试验要求，同时适用于型式评价实验室技术人员在型式评价时对企业提供的说明性文件（试验部分）的核查。